PACS系统年度维护采购需求

- 总体要求：

提供PACS系统的年度维护服务。系统日常运维服务、积极配合医院对系统提出的优化需求；系统故障按售后服务方案执行。

- 技术参数：

- 服务内容

| 服务类型 | 服务项目 | 服务内容描述 |
| --- | --- | --- |
| 系统日常 运维服务 | 系统问题处理服务 | 提供系统使用方面问题的相关咨询服务，并对医院提出的系统问题及时响应，保障问题处理时效性，并输出问题处理记录。 |
|  | 系统故障及时处理 | 1、协助信息科对PACS系统的数据库管理； 2、负责PACS系统上的现有设备接口通讯维护； 3、负责PACS系统与医院现有信息系统及其它相关系统的数据通信接口程序维护； 4、配合医院信息化建设完成相关与PACS系统的数据通信接口程序的开发及调试服务（产生的费用由双方另行协商）； 5、人员培训：包括院方检查人员的操作培训，计算机中心人员的对PACS系统的现场维护及管理培训； 6、负责PACS系统的系统管理员工作，包括系统参数配置、权限模板维护、故障排查、数据库专业维护等； 7、如院方需要，派专人为院方提供必要的现场支持服务，其它时间需保证相关负责人员联系电话的通畅并提供远程维护服务。故障响应时间为：非法定节假日4小时，法定节假日8小时。对于院方提出的一般性的软件修正需求6小时内响应，3个工作日内解决，涉及PACS系统与院内其它系统的挂接、软件的修正以及设备的挂接对PACS系统的整体结构修改较大或软件改动工作量较大时，解决时间由双方另行协商解决； |
|  | 服务器巡检服务 | 一年一次的服务器巡检，包括但不限于操作系统、CPU、内存、磁盘占用，中间件、数据库应用情况进行巡检，保障系统稳定运行，并出具巡检报告。 |
|  | 产品功能巡检服务 | 一年一次的产品功能巡检服务，包括系统接口运行稳定性，产品功能应用稳定性，功能完整性，数据展现完整性进行稳定性巡检，并出具巡检报告。 |

- 服务方式

1）热线电话

用户系统出现问题时，客户可以从支持服务中心得到及时有效的电话支持。支持时间为7*24小时。故障受理后，维护人员将在规定时间内做出响应，先通过电话指导进行常规检查，判断故障范围，根据故障难度进行处理。针对一般故障的故障，可以通过电话在线帮助客户解决问题，在线解决不了的，公司第一时间调度工程师现场服务。

2）远程网络支持

公司还提供远程网络支持服务。根据客户的需要，客户还可选用支持服务中心的远程互联网服务，支持服务中心的工程师将通过网络技术，远程操作，检查问题，解决部分小型故障等问题，以便快速地解决客户的问题。

3）现场响应

如果问题不能通过电话、远程网络的方式解决，支持服务中心会派出经验丰富的工程师到现场为用户解决问题。服务人员将在8小时内可到达现场，7*24小时内解决客户问题。

信息科

2026年3月10日